Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UAB aNYKŠČIŲ KOMUNALINIO ŪKIO teikiamų paslaugų įkainiŲ PATVIRTINIMO

2024 m. birželio 28 d. Nr. 1-T-214

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 29 punktu, 16 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į UAB Anykščių komunalinio ūkio 2024 m. birželio 3 d. raštą Nr. SD-257 „Dėl įkainių perskaičiavimo“, Anykščių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

- Patvirtinti:

  - UAB Anykščių komunalinio ūkio teikiamų Anykščių miesto ir seniūnijų šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugų įkainius (be PVM) (pridedama);

1.2. UAB Anykščių komunalinio ūkio teikiamų Anykščių miesto, miestelių ir kaimų gatvių bei kitų visuomeninės paskirties plotų apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto paslaugų įkainius (be PVM) (pridedama);

1.3. UAB Anykščių komunalinio ūkio teikiamų Anykščių miesto ir rajono daugiabučiams namams ir kitiems objektams paslaugų įkainius (be PVM) (pridedama).

- Pripažinti netekusiu galios Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. 1-TS-265 „Dėl UAB Anykščių komunalinio ūkio teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“.

3.  Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo liepos 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

Meras	Kęstutis Tubis

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2024 m. birželio 28 d. sprendimu

Nr. 1-TS-

PRIEDAS Nr. 1

UAB ANYKŠČIŲ KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ ANYKŠČIŲ MIESTO IR SENIŪNIJŲ ŠALIGATVIŲ, LAIPTŲ, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR ŽALIŲJŲ PLOTŲ VALYMO, TUALETŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Įkainis, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| 1. | Šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų priežiūra vasaros laikotarpiu | Šaligatvių valymas, šlavimas, šiukšlių surinkimas, nuvežimas į konteinerį, žolės nuo šaligatvių ir takų išvalymas | 100 m2 | 1,05 |
| 2. | Šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų priežiūra žiemos laikotarpiu | Šaligatvių valymas, šlavimas, sniego valymas, sukasimas į krūvą, slidžios dangos barstymas specialiu mišiniu | 100 m2 | 2,12 |
| 3. | Automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra | Šlavimas, šiukšlių surinkimas | 100 m2 | 1,05 |
| 4. | Žaliųjų plotų priežiūra vasaros laikotarpiu | Šiukšlių surinkimas | 100 m2 | 0,08 |
| 5. | Laiptų, esančių bendro naudojimo teritorijose, priežiūra vasaros laikotarpiu | Šlavimas, šiukšlių surinkimas, žolės nuo laiptų tarpų išvalymas | 100 m2 | 1,97 |
| 6. | Laiptų, esančių bendro naudojimo teritorijose, priežiūra žiemos laikotarpiu | Šlavimas, šiukšlių surinkimas, sniego valymas, barstymas specialiu mišiniu | 100 m2 | 5,44 |
| 7. | Mechanizuotas šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, važiuojamosios dalies šlavimas traktoriumi |  | 100 m2 | 0,93 |
| 8. | Mechanizuotas sniego valymas | Mechanizuotas sniego valymas nuo šaligatvių prie daugiabučių namų, parkuose, skveruose, aikštėse, pėsčiųjų bei dviračių takuose | 100 m2 | 0,47 |
| 9. | Šakų, lapų, kitų bioskaidžių atliekų sutvarkymas ir išvežimas į bioskaidžių atliekų aikštelę | Lapų, šakų, kitų bioskaidžių atliekų surinkimas, sugrėbimas ir išvežimas nuo daugiabučių namų teritorijų, parkų, skverų, viešųjų teritorijų, miesto ir seniūnijų kapinių | 1 t | 91,33 |
| 10. | Žaliųjų plotų šienavimas išvežant nupjautą žolę | Žolės nupjovimas, sugrėbimas į krūvas, pakrovimas ir išvežimas | 100 m2 | 3,77 |
| 11. | Žaliųjų plotų šienavimas sumulčiuojant žolę | Žemos žolės nupjovimas | 100 m2 | 3,22 |
| 12. | Senos vejos atnaujinimas, žolės sėjimas * | Augalinio sluoksnio nuėmimas, žemės paruošimas ir sėjimas | 1 m2 | 2,82 |
| 13. | Šiukšlių dėžių prie gatvių parkuose, kitose bendrojo naudojimo vietose valymas | Įmaučių keitimas, šiukšlių išvežimas | 1 vnt. | 3,95 |
| 14. | Šiukšlių dėžės pastatymas viešosiose erdvėse * | Šiukšlių dėžių pakrovimas į transporto priemonę, išvežiojimas ir iškrovimas | 1 vnt. | 23,4 |
| 15. | Šunų ekskrementų dėžių valymas | Dėžės išvalymas, šiukšlių maišelio pakeitimas | 1 vnt. 1 kartui | 1,56 |
| 16. | Smėlio dėžių pastatymas arba surinkimas pasibaigus sezonui. Smėlio dėžių priežiūra ir remontas * | Dėžių atvežimas ir pastatymas, sezonui pasibaigus pakrovimas ir išvežimas, smulkus dėžių remontas, priežiūra | 1 vnt. | 22,18 |
| 17. | Smėlio mišinio užpildymas į smėlio dėžes, savalaikis jų papildymas smėliu * | Smėlio dėžių užpildymas smėliu, savalaikis jų papildymas | 1 vnt. | 10,17 |
| 18. | Nepanaudoto smėlio-druskos mišinio surinkimas iš smėlio dėžių ir pridavimas į saugojimo aikštelę | Po žiemos pakrovimas į transporto priemonę ir išvežimas | 1 vnt. | 10,17 |
| 19. | Kilnojamo biotualeto pastatymas užsakovo nurodytoje vietoje ir nuėmimas (be aptarnavimo) | Nuvežimas į nurodytą vietą ir parvežimas | 1 vnt. | 61,4 |
| 20. | Viešojo tualeto vieno mėnesio eksploatavimas, įskaitant visas išlaidas, išskyrus išlaidas už vandenį ir nuotekas | Patalpų valymas, plovimas, tvarkos palaikymas, aprūpinimas tualetiniu popieriumi, muilu, smulkaus remonto atlikimas | 1 vnt. | 1756,07 |
| 21. | Medžio pasodinimas * | Duobės iškasimas, užpildymas juodžemiu, medžio pasodinimas, sutvirtinant 3 kuolais, palaistymas, apmulčiavimas | 1 vnt. | 38,11 |
| 22. | Gyvatvorės įrengimas * | Duobių iškasimas, užpylimas juodžemio-durpės mišiniu, pasodinimas, palaistymas | 1 m | 8,59 |
| 23. | Gyvatvorių iki 1 m formavimas ir genėjimas | Šakelių karpymas, suteikiant formą, sausų šakelių pašalinimas, nukarpytų šakelių sugrėbimas ir išvežimas į bioskaidžių atliekų aikštelę | 1 m2 | 3,2 |
| 24. | Sausuolių, vėjavartų ir avarinių medžių šalinimas nenaudojant autokeltuvo: | Medžio nupjovimas, supjaustymas kaladėlėmis, kaladėlių ir šakų išvežimas, aplinkos sutvarkymas |  |  |
| 24.1. | - medžio kamieno diametras iki 0,3 m |  | 1 vnt. | 37,09 |
| 24.2. | - medžio kamieno diametras iki 0,5 m |  | 1 vnt. | 53,02 |
| 24.3. | - medžio kamieno diametras virš 0,5 m |  | 1 vnt. | 85,86 |
| 25. | Sausuolių, vėjavartų ir avarinių medžių šalinimas naudojant autokeltuvą: | Medžio nupjovimas, supjaustymas į kaladėlėmis, kaladėlių ir šakų išvežimas, aplinkos sutvarkymas |  |  |
| 25.1. | - medžio kamieno diametras iki 0,3 m |  | 1 vnt. | 87,98 |
| 25.2. | - medžio kamieno diametras iki 0,5 m |  | 1 vnt. | 135,71 |
| 25.3. | - medžio kamieno diametras virš 0,5 m |  | 1 vnt. | 174,92 |
| 25.4. | - medžio kamieno diametras virš 0,5 m | Naudojant virš 20 m keltuvą | 1 vnt. | 205,58 |
| 26. | Medžio kelmų rovimas rankiniu būdu ribotoje erdvėje: | Kelmo išrovimas, likusios duobės užpylimas žemėmis, aplinkos sutvarkymas į pirminę būklę, sugadintos dangos atstatymas |  |  |
| 26.1. | - medžio kamieno diametras iki 0,3 m |  | 1 vnt. | 49,53 |
| 26.2. | - medžio kamieno diametras iki 0,5 m |  | 1 vnt. | 76,04 |
| 26.3. | - medžio kamieno diametras virš 0,5 m |  | 1 vnt. | 96,85 |
| 27. | Medžio kelmų rovimas mechanizuotu būdu: | Kelmo išrovimas, likusios duobės užpylimas žemėmis, aplinkos sutvarkymas į pirminę būklę, sugadintos dangos atstatymas |  |  |
| 27.1. | - medžio kamieno diametras iki 0,3 m |  | 1 vnt. | 37,77 |
| 27.2. | - medžio kamieno diametras iki 0,5 m |  | 1 vnt. | 41,78 |
| 27.3. | - medžio kamieno diametras virš 0,5 m |  | 1 vnt. | 53,86 |
| 28. | Medžių genėjimas (su genėjimo atliekų išvežimu) nuo žemės nenaudojant bokštelio: | Šakų išpjovimas, surinkimas, išvežimas |  |  |
| 28.1. | - medžio kamieno diametras iki 0,2 m |  | 1 vnt. | 13,1 |
| 28.2. | - medžio kamieno diametras nuo 21 iki 0,5 m |  | 1 vnt. | 17,16 |
| 28.3. | - medžio kamieno diametras virš 0,5 m |  | 1vnt. | 21,22 |
| 29. | Medžių genėjimas naudojant autokeltuvą: | Šakų išpjovimas, surinkimas, išvežimas |  |  |
| 29.1. | - medžio kamieno diametras iki 02 m |  | 1 vnt. | 32 |
| 29.2. | - medžio kamieno diametras nuo 21 iki 0,5 m |  | 1 vnt. | 42,8 |
| 29.3. | - medžio kamieno diametras virš 0,5 m |  | 1 vnt. | 54,95 |
| 30. | Želdinių, dekoratyvinių krūmų, naujai pasodintų medžių priežiūra | Pomedžių laistymas, genėjimas, purenimas, tręšimas | 1 vnt. | 8,17 |
| 31. | Juodžemio, žvyro ir smėlio atvežimas ir paskleidimas * | Juodžemio, žvyro ir smėlio pakrovimas į autotransporto priemonę, atvežimas, iškrovimas ir paskleidimas | 1 t | 21,53 |
| 32. | Informacinių plakatų keitimas | Informacinių stendų stiklo nuvalymas, informacinių plakatų įdėjimas ir išėmimas | 1 vnt. | 11,01 |
| 33. | Kapinių prižiūrėtojo seniūnijose funkcijų vykdymas | Kapinių teritorijos priežiūra, šiukšlių rūšiavimas, laidojimo vietų parodymas, žurnalų pildymas | 1 val. | 8,88 |
| 34. | Lauko tualetų valymas ir priežiūra * | Lauko tualetų valymas ir priežiūra | 1 vnt. | 14,15 |
| 35. | Miesto ir seniūnijų kapinėse vandens pajungimas/išjungimas | Kranų uždėjimas / kranų nuėmimas | 1 vnt. | 8,58 |
| 36. | Darbininko darbas |  | 1 val. | 10,96 |
| 37. | Automobilio su hidrauliniu krautuvu darbas | Pakrovimai ir išvežimai | 1 val. 1 km | 42,49 1,27 |
| 38. | Autokeltuvo darbas |  | 1 val. 1 km | 34,22 0,80 |
| 39. | Lengvojo automobilio (iki 3,5 t) darbas |  | 1 km | 0,9 |
| 40. | Naujos mūro tvoros su parapetu įrengimas * | Tvoros įrengimas, aplinkos sutvarkymas | 1 m2 | 192,12 |
| 41. | Mūro tvoros išardymas ir išvežimas į sąvartyną |  | 10 t | 315,62 |
| 42. | Naujos segmentinės tvoros (1segmento 2,5 m x 2,0 m) įrengimas * | Tvoros įrengimas, aplinkos sutvarkymas | 1 vnt. | 9,74 |
| 43. | Naujos tinklinės tvoros įrengimas (1segmento 2,5 m x 2,0 m) * | Tvoros įrengimas, aplinkos sutvarkymas | 10 m2 | 89,21 |
| 44. | Naujo suoliuko pagaminimas | Naujo suoliuko su atlošu iki 2 m pagaminimas, nudažymas ir pastatymas | 1 vnt. | 261,86 |
| 45. | Gatvės ir vejos bortų keitimas su senų bortų pašalinimu * | Pašalinami seni bortai, paruošiamas pagrindas, sudedami nauji bortai, sutvarkoma aplinka | 1 m | 30,32 |
| 46. | Šaligatvių dangos remontas * | Pašalinama sena danga, paruošiamas pagrindas, sudedama nauja danga, sutvarkoma aplinka | 1 m2 | 19,54 |
| 47. | Suoliukų bendro naudojimo vietose tvarkymas, remontas * | Sulaužytų detalių pakeitimas, paviršių dažymas | 1 vnt. | 38,43 |
| 48. | Betoninių laiptų remontas | Pažeistų laiptų dalių naujas betonavimas, aplinkos sutvarkymas | 1 m2 | 120,84 |
| 49. | Tako medinių konstrukcijų remontas | Sulūžusių medinių konstrukcijų pašalinimas, pakeitimas naujomis, aplinkos sutvarkymas | 1 m2 | 87,80 |
| 50. | Paplūdimių medinių įrengimų remontas | Sulūžusių medinių dalių remontas ar pašalinimas, pakeitimas naujomis, aplinkos sutvarkymas | 1 m2 | 44,68 |
| 51. | Turėklų įrengimas, remontas | Naujų medinių ar metalinių turėklų įrengimas, sulūžusių turėklų detalių remontas, pakeitimas naujomis | 1 m | 25,81 |
| 52. | Vaikų žaidimų aikštelės inventoriaus remontas | Sulūžusio vaikų žaidimo aikštelės inventoriaus medinių ar metalinių dalių remontas | 1 vnt. | 141,81 |
| 53. | Šiukšlių dėžių, esančių viešose vietose, remontas * | Sulaužytų detalių pakeitimas, paviršių dažymas | 1 vnt. | 33,21 |

* - be medžiagų

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2024 m. birželio 28 d. sprendimu

Nr. 1-TS-

PRIEDAS Nr. 2

UAB ANYKŠČIŲ KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ ANYKŠČIŲ MIESTO, MIESTELIŲ IR KAIMŲ GATVIŲ BEI KITŲ VISUOMENINĖS PASKIRTIES PLOTŲ APŠVIETIMO TINKLŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Įkainis, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 |  |
| 1. | Šviečiančio šviestuvo eksploatavimas naudojant autokeltuvą (priežiūra ir remontas) | Šviestuvų techninės būklės patikrinimas; perdegusių lempų pakeitimas (įskaitant lempų kainą); perdegusių lempų utilizavimas; kontaktinių jungčių ir lempos lizdo patikrinimas; šviestuvo reflektoriaus ir apsauginio gaubto valymas, sugedusių ir naudojimui netinkamų šviestuvų pakeitimas (neįskaitant šviestuvo kainos); laido nuo oro linijos ir kabelio iki šviestuvo pakeitimas; šviestuvų išfazavimas. | 1 vnt./mėn. | 2,39 |  |
| 2. | Nešviečiančio šviestuvo priežiūra 1 kartą metuose | Seniūnijose prieš pradedant apšvietimo sezoną šviestuvų techninės būklės patikrinimas; perdegusių lempų pakeitimas (įskaitant lempų kainą); perdegusių lempų utilizavimas; kontaktinių jungčių ir lempos lizdo patikrinimas; šviestuvo reflektoriaus ir apsauginio gaubto valymas. | 1 vnt. | 0,95 |  |
| 3. | Naujo gatvių apšvietimo šviestuvo įrengimas naudojant autokeltuvą (be šviestuvo kainos) | Šviestuvo tvirtinimas prie gembės; jungiamųjų laidų izoliacinės varžos matavimas; laidų prijungimas prie šviestuvo kontaktinių jungčių. | 1 km | 0,70 |  |
|  |  |  | 1 vnt. | 17,10 |  |
| 4. | Prožektoriaus eksploatavimas (priežiūra ir remontas) | Prožektoriaus techninės būklės patikrinimas; perdegusių lempų pakeitimas (įskaitant lempų kainą); perdegusių lempų utilizavimas; kontaktinių jungčių ir lempos lizdo patikrinimas; prožektoriaus reflektoriaus ir apsauginio gaubto valymas, sugedusių ir naudojimui netinkamų šviestuvų pakeitimas (neįskaitant šviestuvo kainos); | 1 vnt./mėn. | 3,77 |  |
| 5. | Prožektoriaus keitimas naudojant autokeltuvą (be prožektoriaus kainos) | Prožektoriaus tvirtinimas, keitimas, prijungimas prie prožektoriaus kontaktinių jungčių | 1 vnt. | 7,84 |  |
| 6. | Apšvietimo sistemos valdymo įrenginių spintų priežiūra ir atnaujinimas | Apšvietimo valdymo įrenginių patikrinimas; kirtiklio arba automatinio jungiklio remontas, keitimas; kontaktorių profilaktinis remontas, keitimas; kontaktinių jungčių priveržimas; valdymo įrenginių spintos dažymas. | 1 vnt./mėn. | 9,03 |  |
| 7. | Apšvietimo linijų priežiūra | Apšvietimo oro arba kabelinių linijų apžiūra panaudojant autokeltuvą, linijų arba kabelių patempimas, traversų išlyginimas, sudaužytų izoliatorių pakeitimas, varžų matavimas, OL išvalymas nuo užkritusių šakų ir pašalinių daiktų. | 1 km/mėn. | 8,28 |  |
| 8. | Oro linijos aliuminio laido pratempimas (tiesimas) naudojant autokeltuvą (be medžiagų vertės) | Aliuminio laido pratempimas naudojant autokeltuvą. | 1 m | 0,34 |  |
| 9. | Kabelio gedimo vietos nustatymas | Kabelio gedimo vietos nustatymas panaudojant spec. įrangą ir prietaisus. | 1 vnt. | 21,49 |  |
| 10. | Kabelinių požeminių linijų remontas (be jungiamųjų ir galinių movų kainos) | Kabelio gedimo vietos atkasimas rankiniu būdu. Kabelio nupjovimas, izoliacijos nuėmimas, gyslų atšakojimas. Kabelio gyslų izoliavimas, galų paruošimas. Kabelio gyslų sujungimas movos montavimas. Remonto vietos užkasimas, gerbūvio sutvarkymas. | 1 vnt. | 76,18 |  |
| 11. | Tranšėjos kasimas, kabelio paklojimas (be kabelio kainos) | Grunto kasimas rankiniu būdu, pakloto kabeliui įrengimas, grunto užkasimas, gerbūvio sutvarkymas | 1 m | 20,08 |  |
| 12. | Sunaudotos elektros energijos rodmenų nuėmimas, laiko parametrų perstatymas pagal poreikį | Sunaudotos elektros energijos rodmenų nuėmimas, laiko parametrų perstatymas apvažiuojant apskaitos ir valdymo skydus | 1 val. 1 km | 6,89 0,5 |  |
| 13. | Šviesoforų eksploatavimas ir priežiūra: | Šviesoforo techninės būklės patikrinimas, perdegusių lempų pakeitimas (įskaitant lempų kainą), kontaktinių jungčių ir lempos lizdo patikrinimas, apsauginio gaubto valymas, šviesoforo gedimo pašalinimas ne ilgiau kaip per 5 d.d. |  |  |  |
| 13.1 | - trišalės sankryžos |  | 1 vnt./mėn. | 35,35 |  |
| 13.2 | - keturšalės sankryžos |  | 1 vnt./mėn. | 44,19 |  |
| 14. | Gelžbetoninės apšvietimo atramos pastatymas (keitimas) (be atramos kainos) | Specializuotų automobilių mechanizmų panaudojimas, transportuojant ir statant atramą į pastatymo vietą. Mechanizuotas atramos montavimo duobės gręžimas. Atramos montavimas , gerbūvio sutvarkymas. Maitinimo OL laidų arba kabelio prijungimas. | 1 vnt. | 74,70 |  |
| 15. | Metalinės apšvietimo atramos keitimas naudojant autokeltuvą (be atramos kainos) | Specializuotų automobilių mechanizmų panaudojimas, transportuojant ir statant atramą į pastatymo vietą. Atramos pastatymas ir tvirtinimas. Maitinimo kabelių pervėrimas ir prijungimas. | 1 vnt. | 93,05 |  |
| 16. | Metalinės apšvietimo atramos nudažymas naudojant autokeltuvą ir medžiagas | Rudžių mechanizuotas nuvalymas. Skydelio vyrių ir užrakto remontas. Paviršiaus padengimas antikoroziniais dažais. | 1 vnt. | 55,26 |  |
| 17. | Kronšteinų ir gembių nudažymas naudojant autokeltuvą ir medžiagas | Rūdžių nuvalymas. Paviršiaus padengimas antikoroziniais dažais. | 1 vnt. | 3,47 |  |
| 18. | Apšvietimo valdymo skydo įrengimas | Valdymo skydo demontavimas. Pamato naujam skydui įrengimas. Naujo valdymo skydo pastatymas (įskaitant skydo kainą). Kabelių prijungimas | 1 vnt. | 221,80 |  |
| 19. | Autokeltuvo darbas |  | 1 val. 1 km | 29,95 0,70 |  |
| 20. | Apšvietimo lempų utilizavimas | Perdegusių lempų perdavimas utilizavimui | 1 vnt. | 0,70 |  |
| 21. | Gembių, apkabų (traversų) montavimas naudojant autokeltuvą * | Gembių tvirtinimas apjuosiant apkabomis ir tvirtinimas varžtais prie g/b atramos | 1 vnt. | 16,03 |  |
| 22. | Miesto papuošimas / nupuošimas šventine atributika naudojant autokeltuvą | Šventinis miesto papuošimas pagal užsakovo nurodymą | 1 šviestuvo | 7,08 |  |
| 23. | Šviečiančių reklaminių stendų ir gatvių puošybos įrenginių priežiūra (įjungimas / išjungimas). | Šviečiančių reklaminių stendų ir gatvių puošybos įrenginių techninės būklės patikrinimas naudojant autokeltuvą. Jų įjungimas ir išjungimas. | 1 vnt. | 3,53 |  |

* - be medžiagų

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2024 m. birželio 28 d. sprendimu

Nr. 1-TS-

PRIEDAS Nr. 3

UAB ANYKŠČIŲ KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ANYKŠČIŲ MIESTO IR RAJONO DAUGIABUČIAMS NAMAMS IR KITIEMS OBJEKTAMS ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Normatyvo kodas pagal UAB „Sistela“ statybos sąmatų skaičiavimo programą | Mato vnt. | Įkainis, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STATYBOS DARBAI |  |  |  |  |  |
| 1. | Nuogrindų remontas | F27-16-2 | 1 m2 | 21,69 |  |
| 2. | Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas | N27-40 | 1 m2 | 2,12 |  |
| 3. | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo | N57P-3601 | 1 m³ | 8,13 |  |
| 4. | Smėlio-žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 12 cm) | N27P-27-3 | 1 m2 | 8,58 |  |
| 5. | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmens atsijos, sluoksnio storis 3 cm) | N27P-3502 | 1 m2 | 2,54 |  |
| 6. | Šaligatvių plytelių, trinkelių sudėjimas, užpilant siūles akmens atsijomis | N57P-3504 | 1 m2 | 2,96 |  |
| 7. | Fasadų atskirų vietų tinko remontas | R11-2 | 1 m² | 19,62 |  |
| 8. | Vidaus sienų atskirų vietų tinko remontas | R11-80 | 1 m² | 12,14 |  |
| 9. | Lubų atskirų vietų tinko remontas | R11-92 | 1 m² | 32,9 |  |
| 10. | Stogų ir įlajų valymas | R8-82 | 1 m² | 0,53 |  |
| 11. | Lietvamzdžių valymas | R61P-2248 | 1 m | 1,01 |  |
| 12. | Lietvamzdžių remontas ar keitimas | R8-65-1 | 1 m | 21,26 |  |
| 13. | Mūro sienos remontas | R3-29 | 1 m² | 62,60 |  |
| 14. | Stambus lauko durų varčių remontas | R7-44 | 1 vnt. | 191,55 |  |
| 15. | Stambus vidaus durų varčių remontas | R7-45 | 1 vnt. | 134,30 |  |
| 16. | Durų pritraukėjų keitimas | R61P-2409 | 1 vnt. | 10,36 |  |
| 17. | Durų vyrių keitimas | R7-71 | 1 vnt. | 8,31 |  |
| 18. | Durų rankenų keitimas | R7-72 | 1 vnt. | 3,43 |  |
| 19. | Durų įstatomų spynų pakeitimas | R7-69 | 1 vnt. | 22,18 |  |
| 20. | Kodinės spynos keitimas | R61P-2409 | 1 vnt. | 36,64 |  |
| 21. | Smulkus durų varčių remontas priobliuojant | R7-48 | 1 vnt. | 15,35 |  |
| 22. | Durų apvadų keitimas įstačius naujas duris | R61P-2404 | 1m | 2,39 |  |
| 23. | Šiferinės stogo dangos remontas | R8-54 | 1 m² | 6,36 |  |
| 24. | Bituminės stogo dangos remontas | R8-59 | 1 m² | 6,77 |  |
| 25. | Stogo liuko remontas | R61P-2253 | 1vnt. | 23,67 |  |
| 26. | Ventiliacijos kaminų remontas | R10-22 | 1 m | 74,40 |  |
| 27. | Laiptų prie įėjimo į laiptinę remontas | R16-136 | 1 m³ | 335,26 |  |
| 28. | Varveklių numušimas nuo stogų | R61P-2251 | 1 m | 0,79 |  |
| 29. | Išmuštų laiptų aikštelių remontas | R5-40 | 1 vnt. | 14,29 |  |
| 30. | Stogo įlajų sandarinimas | R8-85-1 | 1 vnt. | 29,53 |  |
| 31. | Laiptų turėklų laiptinėje remontas | R9-31 | 1 m | 8,43 |  |
| 32. | Laiptų turėklų gamyba | N9--217 | 1 m | 16,45 |  |
| 33. | Parapetų skardinimo remontas | R8-48 | 1 m | 13,14 |  |
| 34. | Parapetų remontas, pakeičiant plytas | R3-29 | 1 m² | 62,60 |  |
| 35. | Dūmų detektoriaus įrengimas | R63P-8201 | 1 vnt. | 26,71 |  |
| 36. | Ventiliacijos kanalų valymas | R18-2 | 1 m | 2,98 |  |
| 37. | Konstrukcijų ardymas santechnikos darbams | R23-18 | 1 vnt. | 14,64 |  |
| 38. | Sienų užtaisymas po santechnikos darbų | R23-51 | 1 vnt. | 10,99 |  |
| 39. | A/m plytelių klijavimas ant laiptų pakopų | F15-1-18 | 1 m² | 63,07 |  |
| 40. | Senų pašto dėžučių nuėmimas | R23-5 | 1 vnt. | 5,41 |  |
| 41. | Naujų pašto dėžučių pakabinimas | R23-5 | 1 vnt. | 10,97 |  |
| 42. | Lauko ar tamburo durų keitimas | R7-94 | 1 m² | 57,58 |  |
| 43. | Angokraščių remontas po langų ar durų keitimo | R11-106 | 1 m² | 41,13 |  |
| 44. | Išdaužtų stiklų keitimas | R61P-2410 | 1 m² | 23,03 |  |
| 45. | Konstrukcijų uždengimas plėvele | N15P-1504 | 1 m² | 3,48 |  |
| 46. | Senų aliejinių dažų valymas nuo lygių paviršių | R14-223 | 1 m² | 2,86 |  |
| 47. | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais valymas | R14-225-1 | 1 m² | 0,74 |  |
| 48. | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais valymas | R14-225-2 | 1 m² | 0,88 |  |
| 49. | Sienų paviršių pagrindo gruntavimas voleliu | N15P-0202 | 1 m² | 0,62 |  |
| 50. | Lubų paviršiaus pagrindo gruntavimas voleliu | N15P-0206 | 1 m² | 0,76 |  |
| 51. | Grindų paviršių gruntavimas voleliu | N15P-0209 | 1 m² | 0,36 |  |
| 52. | Sienų glaistymas (pirmas sluoksnis ) | N15P-0101 | 1 m² | 3,79 |  |
| 53. | Sienų glaistymas (kartotinis sluoksnis ) | N15P-0101 | 1 m² | 2,20 |  |
| 54. | Lubų glaistymas (pirmas sluoksnis ) | N15P-0105 | 1 m² | 5,24 |  |
| 55. | Lubų glaistymas (kartotinis sluoksnis ) | N15P-0105 | 1 m² | 3,10 |  |
| 56. | Sienų dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu | N15P-0701 | 1 m² | 0,89 |  |
| 57. | Sienų dažymas emulsiniais dažais kartoniniu sluoksniu | N15P-0701 | 1 m² | 0,80 |  |
| 58. | Lubų dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu | N15P-0703 | 1 m² | 1,09 |  |
| 59. | Lubų dažymas emaliniais dažais kartotiniu sluoksniu | N15P-0704 | 1 m² | 1,01 |  |
| 60. | Grindų dažymas emaliniais dažais vienu sluoksniu | N15P-0705 | 1 m² | 0,51 |  |
| 61. | Grindų dažymas emaliniais dažais antru sluoksniu | N15P-0705 | 1 m² | 0,41 |  |
| 62. | Langų dažymas vienu sluoksniu teptuku | N15P-0707 | 1 m² | 3,32 |  |
| 63. | Langų dažymas antru sluoksniu teptuku | N15P-0707 | 1 m² | 2,27 |  |
| 64. | Durų dažymas vienu sluoksniu teptuku | N15P-0708 | 1 m² | 2,04 |  |
| 65. | Durų dažymas antru sluoksniu teptuku | N15P-0708 | 1 m² | 1,89 |  |
| 66. | Sienų dažymas emaliniais dažais 1 sluoksniu voleliu | N15P-0709 | 1 m² | 0,47 |  |
| 67. | Sienų dažymas emaliniais dažais kartotiniu sluoksniu voleliu | N15P-0709 | 1 m² | 0,38 |  |
| 68. | Vidaus grotų, turėklų dažymas vienu sluoksniu teptuku | N15P-0711 | 1 m² | 2,80 |  |
| 69. | Vidaus grotų, turėklų dažymas kartotiniu sluoksniu teptuku | N15P-0711 | 1 m² | 1,89 |  |
| 70. | Vidaus vamzdžių dažymas vienu sluoksniu teptuku | N15P-0712 | 1 m² | 2,42 |  |
| 71. | Vidaus vamzdžių dažymas kartotiniu sluoksniu teptuku | N15P-0712 | 1 m² | 1,70 |  |
| 72. | Radiatorių, konvektorių dažymas vienu sluoksniu teptuku | N15P-0713 | 1 m² | 3,48 |  |
| 73. | Radiatorių, konvektorių dažymas kartotiniu sluoksniu teptuku | N15P-0713 | 1 m² | 2,42 |  |
| 74. | Pastolių įrengimas vidaus darbams | N15-332 | 1 m² | 10,36 |  |
| 75. | Pastolių įrengimas lauko darbams | N15-333-3 | 1 m² | 21,39 |  |
| 76. | Apšiltinamų fasadų tinko remontas | R62P-2101 | 1 m² | 28,07 |  |
| 77. | Nukritusių fasado plytelių keitimas | R61P-2109 | 1 m² | 83,14 |  |
| 78. | Tinklo balkonuose įrengimas | F46-6-1 | 1 m² | 32,8 |  |
| 79. | Darbininko valandinis įkainis (4,0 kat.) | R3-28 | 1val. | 13,69 |  |
| 80. | Laiptinių valymas | 8.9 | 1 m² | 0,40 |  |
| 81. | Laiptinių langų valymas |  | 1 val. | 53,18 |  |
| SANTECHNIKOS DARBAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Kanalizacijos tinklo valymas kai vamzdžių skersmuo 100 mm | R19-76 | 1 m | 8,21 |  |
| 83. | Kanalizacijos tinklo valymas kai vamzdžių skersmuo 50 mm | R19-74 | 1 m | 5,29 |  |
| 84. | Plastikinių kanalizacijos vamzdžių iki 100 mm montavimas | N16-138-2 | 1 m | 11,81 |  |
| 85. | Plastikinių kanalizacijos vamzdžių remontas | R19-255 | 1 m | 15,26 |  |
| 86. | Ketinių vidaus kanalizacijos vamzdžių ardymas | R19-35 | 1 m | 11,96 |  |
| 87. | Uždarosios armatūros keitimas, kai skersmuo iki 32 mm | R19-30 | 1 m | 46,41 |  |
| 88. | Uždarosios armatūros keitimas, kai skersmuo iki 50 mm | R19-31 | 1 m | 72,66 |  |
| 89. | Ketinių kanalizacijos vamzdžių atskirų vietų keitimas iki 50 mm | R19-46 | 1 m | 27,55 |  |
| 90. | Ketinių kanalizacijos vamzdžių atskirų vietų keitimas iki 100 mm | R19-47 | 1 m | 38,05 |  |
| 91. | Vidaus vandentiekio cinkuotų vamzdžių tiesimas D 15-25 mm | N16-111 | 1 m | 7,31 |  |
| 92. | Vandens čiaupo keitimas | R19-21 | 1 vnt. | 9,89 |  |
| 93. | Ventilio keitimas | R19-24 | 1 vnt. | 12,84 |  |
| 94. | Tarnybos iškvietimas | K-2 | 1 val. | 13,69 |  |
| 95. | Avarinės tarnybos budėjimas | K-1 | 1 val. | 13,69 |  |
| 96. | Maišytuvo su dušo įranga keitimas | R19-27 | 1 vnt. | 27,90 |  |
| 97. | Maišytuvo be dušo įrangos keitimas | R19-28 | 1 vnt. | 21,70 |  |
| 98. | Sifono keitimas bendro naudojimo patalpose | R19-68 | 1 vnt. | 11,37 |  |
| 99. | Aklės pastatymas | R19-32-18 | 1 vnt. | 19,19 |  |
| 100. | Praustuvo keitimas | R19-61 | 1 vnt. | 33,91 |  |
| 101. | Plautuvės keitimas | R19-62 | 1 vnt. | 49,45 |  |
| 102. | Klozeto su bakeliu keitimas | R19-58 | 1 vnt. | 50,86 |  |
| 103. | Tarpinės keitimas | R19-30 | 1 vnt. | 7,71 |  |
| 104. | Boilerio sumontavimas | N18-35 | 1 vnt. | 192,86 |  |
| 105. | Plastikinių vamzdžių sujungimas suvirinimu | R19-231 | 1 vnt. | 40,67 |  |
| 106. | Vandentiekio vamzdynų remontas jungiant remont. mova | R19-269 | 1 vnt. | 48,54 |  |
| ELEKTROS DARBAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELEKTROS DARBAI |
| 107. | Abonentinio el. skydo remontas | R61P-2709 | 1 vnt. | 7,97 |  |
| 108. | Varžų matavimas | R61P-2717 | 1 vnt. | 7,91 |  |
| 109. | Judesio daviklio montavimas | R61P-2716 | 1 vnt. | 7,89 |  |
| 110. | Perdegusių lempų keitimas | R61P-2714 | 1 vnt. | 1,71 |  |
| 111. | Tranzitinių spintų montavimas | N21-119 | 1 vnt. | 159,04 |  |
| 112. | Įvadinių spintų montavimas | N21-118 | 1 vnt. | 267,34 |  |
| 113. | Įvadinio skydelio montavimas | N21-120 | 1 vnt. | 69,92 |  |
| 114. | Kabelio montavimas | N21-171 | 1 vnt. | 6,06 |  |
| 115. | Hermetinių ir pusiau hermetinių jungiklių montavimas | N21-199 | 1 vnt. | 6,40 |  |
| 116. | Jungiklių, rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | N21-198 | 1 vnt. | 2,67 |  |
| 117. | Elektr. instaliac. plastikinių kanalų montavimas | R61P-2705 | 1 m | 4,46 |  |
| 118. | Elektrinių džiovintuvų montavimas | N21-247 | 1 vnt. | 13,56 |  |
| 119. | Ventiliatorių montavimas | N21-248 | 1 vnt. | 17,06 |  |
| 120. | Dėžės su kirtikliu ir saugikliais montavimas | N21-360 | 1 vnt. | 39,01 |  |
| 121. | Elektros prietaisų skydinėje profilaktinė priežiūra | R61P-1109 | 1 vnt. | 14,87 |  |
| 122. | Vagų kirtimas uždarai el. instaliacijai | R21-21 | 1m | 1,36 |  |
| 123. | Laidų keitimas | R21-3 | 1 m | 10,23 |  |
| 124. | Šviestuvo keitimas | N21-213 | 1 vnt. | 12,46 |  |
| 125. | Paketinių jungiklių montavimas | N21-209 | 1 vnt. | 31,00 |  |
| 126. | Įžeminimo įrengimas | N21-259 | 1 vnt. | 6,96 |  |
| 127. | Prekybos vietos turgavietėje suteikimas | Prekybos vietos dydis kv. m. | Nuo 04.01- 10.31 Kaina su PVM 1 dienai |  |  |
| 127.1. | Prekybos vietos iš automašinos, iš palapinių suteikimas | 15,7 | 6,00 |  |  |
| 127.2. | Prekybos vietos iš automašinų, iš palapinių suteikimas | 7,8 | 3,00 |  |  |
| 127.3. | Prekybos vietos nuo prekystalių suteikimas | 6 | 3,30 |  |  |
| 127.4. | Prekybos vietos nuo prekystalių suteikimas | 4 | 2,60 |  |  |
| 127.5. | Prekybos vietos nuo prekystalių suteikimas | 2 | 2,00 |  |  |
| 127.6. | Prekybos vietos užstatytos kiosku žemės ploto suteikimas | 1 | 3,50 |  |  |

Lyginamasis variantas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UAB aNYKŠČIŲ KOMUNALINIO ŪKIO teikiamų paslaugų įkainiŲ PATVIRTINIMO

2024 m.                 d. Nr. 1-T-

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 29 punktu, 16 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į UAB Anykščių komunalinio ūkio 2024 m. birželio 3 d. raštą Nr. SD- 257 „Dėl įkainių perskaičiavimo“,  Anykščių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

- Patvirtinti:

  - UAB Anykščių komunalinio ūkio teikiamų Anykščių miesto ir seniūnijų šaligatvių,

laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugų įkainius (be PVM) (pridedama);

1.2. UAB Anykščių komunalinio ūkio teikiamų Anykščių miesto, miestelių ir kaimų gatvių bei kitų visuomeninės paskirties plotų apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto paslaugų įkainius (be PVM) (pridedama);

1.3. UAB Anykščių komunalinio ūkio teikiamų Anykščių miesto ir rajono daugiabučiams namams ir kitiems objektams paslaugų įkainius (be PVM) (pridedama).

- Pripažinti netekusiu galios Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo  29 d. sprendimą Nr. 1-TS- 265 „Dėl UAB Anykščių komunalinio ūkio teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“.

3.  Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo liepos 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

Meras	Kęstutis Tubis

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2024 m.         d. sprendimu

Nr. 1-T-

PRIEDAS Nr. 1

UAB ANYKŠČIŲ KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ ANYKŠČIŲ MIESTO IR SENIŪNIJŲ ŠALIGATVIŲ, LAIPTŲ, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR ŽALIŲJŲ PLOTŲ VALYMO, TUALETŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Įkainis, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| 1. | Šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų priežiūra vasaros laikotarpiu | Šaligatvių valymas, šlavimas, šiukšlių surinkimas, nuvežimas į konteinerį, žolės nuo šaligatvių ir takų išvalymas | 100 m2 | 0,96 1,05 |
| 2. | Šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų priežiūra žiemos laikotarpiu | Šaligatvių valymas, šlavimas, sniego valymas, sukasimas į krūvą, slidžios dangos barstymas specialiu mišiniu | 100 m2 | 1,93 2,12 |
| 3. | Automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra | Šlavimas, šiukšlių surinkimas | 100 m2 | 1,05 |
| 4. | Žaliųjų plotų priežiūra vasaros laikotarpiu | Šiukšlių surinkimas | 100 m2 | 0,96 0,08 |
| 5. | Laiptų, esančių bendro naudojimo teritorijose, priežiūra vasaros laikotarpiu | Šlavimas, šiukšlių surinkimas, žolės nuo laiptų tarpų išvalymas | 100 m2 | 1,80 1,97 |
| 6. | Laiptų, esančių bendro naudojimo teritorijose, priežiūra žiemos laikotarpiu | Šlavimas, šiukšlių surinkimas, sniego valymas, barstymas specialiu mišiniu | 100 m2 | 4,95 5,44 |
| 7. | Mechanizuotas šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, važiuojamosios dalies šlavimas traktoriumi |  | 100 m2 | 0,89 0,93 |
| 8. | Mechanizuotas sniego valymas | Mechanizuotas sniego valymas nuo šaligatvių prie daugiabučių namų, parkuose, skveruose, aikštėse, pėsčiųjų bei dviračių takuose | 100 m2 | 0,45 0,47 |
| 9. | Šakų, lapų, kitų bioskaidžių atliekų sutvarkymas ir išvežimas į bioskaidžių atliekų aikštelę | Lapų, šakų, kitų bioskaidžių atliekų surinkimas, sugrėbimas ir išvežimas nuo daugiabučių namų teritorijų, parkų, skverų, viešųjų teritorijų, miesto ir seniūnijų kapinių | 1 t | 91,33 |
| 10. | Žaliųjų plotų šienavimas išvežant nupjautą žolę | Žolės nupjovimas, sugrėbimas į krūvas, pakrovimas ir išvežimas | 100 m2 | 3,47 3,77 |
| 11. | Žaliųjų plotų šienavimas sumulčiuojant žolę | Žemos žolės nupjovimas | 100 m2 | 2,96 3,22 |
| 12. | Senos vejos atnaujinimas, žolės sėjimas * | Augalinio sluoksnio nuėmimas, žemės paruošimas ir sėjimas | 1 m2 | 2,57 2,82 |
| 13. | Šiukšlių dėžių prie gatvių parkuose, kitose bendrojo naudojimo vietose valymas | Įmaučių keitimas, šiukšlių išvežimas | 1 vnt. | 3,60 3,95 |
| 14. | Šiukšlių dėžės pastatymas viešosiose erdvėse * | Šiukšlių dėžių pakrovimas į transporto priemonę, išvežiojimas ir iškrovimas | 1 vnt. | 21,42 23,4 |
| 15. | Šunų ekskrementų dėžių valymas | Dėžės išvalymas, šiukšlių maišelio pakeitimas | 1 vnt. 1 kartui | 1,42 1,56 |
| 16. | Smėlio dėžių pastatymas arba surinkimas pasibaigus sezonui. Smėlio dėžių priežiūra ir remontas * | Dėžių atvežimas ir pastatymas, sezonui pasibaigus pakrovimas ir išvežimas, smulkus dėžių remontas, priežiūra | 1 vnt. | 20,42 22,18 |
| 17. | Smėlio mišinio užpildymas į smėlio dėžes, savalaikis jų papildymas smėliu * | Smėlio dėžių užpildymas smėliu, savalaikis jų papildymas | 1 vnt. | 9,39 10,17 |
| 18. | Nepanaudoto smėlio-druskos mišinio surinkimas iš smėlio dėžių ir pridavimas į saugojimo aikštelę | Po žiemos pakrovimas į transporto priemonę ir išvežimas | 1vnt. | 9,39 10,17 |
| 19. | Kilnojamo biotualeto pastatymas užsakovo nurodytoje vietoje ir nuėmimas (be aptarnavimo) | Nuvežimas į nurodytą vietą ir parvežimas | 1 vnt. | 57,89 61,4 |
| 20. | Viešojo tualeto vieno mėnesio eksploatavimas įskaitant visas išlaidas išskyrus išlaidas už vandenį ir nuotekas | Patalpų valymas, plovimas, tvarkos palaikymas, aprūpinimas tualetiniu popieriumi, muilu, smulkaus remonto atlikimas | 1 vnt. | 1625,93 1756,07 |
| 21. | Medžio pasodinimas * | Duobės iškasimas, užpildymas juodžemiu, medžio pasodinimas, sutvirtinant 3 kuolais, palaistymas, apmulčiavimas | 1 vnt. | 35,37 38,11 |
| 22. | Gyvatvorės įrengimas * | Duobių iškasimas, užpylimas juodžemio-durpės mišiniu, pasodinimas, palaistymas | 1 m | 8,10 8,59 |
| 23. | Gyvatvorių iki 1 m formavimas ir genėjimas | Šakelių karpymas, suteikiant formą, sausų šakelių pašalinimas, nukarpytų šakelių sugrėbimas ir išvežimas į bioskaidžių atliekų aikštelę | 1m2 | 2,96 3,2 |
| 24. | Sausuolių, vėjavartų ir avarinių medžių šalinimas nenaudojant autokeltuvo: | Medžio nupjovimas, supjaustymas kaladėlėmis, kaladėlių ir šakų išvežimas, aplinkos sutvarkymas |  | - |
| 24.1 | - medžio kamieno diametras iki 0,3 m |  | 1 vnt. | 36,02 37,09 |
| 24.2 | - medžio kamieno diametras iki 0,5 m |  | 1 vnt. | 51,38 53,02 |
| 24.3 | - medžio kamieno diametras virš 0,5 m |  | 1 vnt. | 82,33 85,86 |
| 25. | Sausuolių, vėjavartų ir avarinių medžių šalinimas naudojant autokeltuvą: | Medžio nupjovimas, supjaustymas į kaladėlėmis, kaladėlių ir šakų išvežimas, aplinkos sutvarkymas |  | - |
| 25.1 | - medžio kamieno diametras iki 0,3 m |  | 1 vnt. | 84,26 87,98 |
| 25.2 | - medžio kamieno diametras iki 0,5 m |  | 1 vnt. | 129,92 135,71 |
| 25.3 | - medžio kamieno diametras virš 0,5 m |  | 1 vnt. | 167,22 174,92 |
| 25.4 | - medžio kamieno diametras virš 0,5 m | Naudojant virš 20 m keltuvą | 1 vnt. | 192,95 205,58 |
| 26. | Medžio kelmų rovimas rankiniu būdu ribotoje erdvėje: | Kelmo išrovimas, likusios duobės užpylimas žemėmis, aplinkos sutvarkymas į pirminę būklę, sugadintos dangos atstatymas |  | - |
| 26.1 | - medžio kamieno diametras iki 0,3 m |  | 1vnt. | 46,31 49,53 |
| 26.2 | - medžio kamieno diametras iki 0,5 m |  | 1 vnt. | 70,75 76,04 |
| 26.3 | - medžio kamieno diametras virš 0,5 m |  | 1 vnt. | 90,04 96,85 |
| 27. | Medžio kelmų rovimas mechanizuotu būdu: | Kelmo išrovimas, likusios duobės užpylimas žemėmis, aplinkos sutvarkymas į pirminę būklę, sugadintos dangos atstatymas |  | - |
| 27.1 | - medžio kamieno diametras iki 0,3 m |  | 1 vnt. | 36,02 37,77 |
| 27.2 | - medžio kamieno diametras iki 0,5 m |  | 1 vnt. | 39,88 41,78 |
| 27.3 | - medžio kamieno diametras virš 0,5 m |  | 1 vnt. | 51,45 53,86 |
| 28. | Medžių genėjimas (su genėjimo atliekų išvežimu) nuo žemės nenaudojant bokštelio: | Šakų išpjovimas, surinkimas, išvežimas |  | - |
| 28.1 | - medžio kamieno diametras iki 02 m |  | 1 vnt. | 12,86 13,1 |
| 28.2 | - medžio kamieno diametras nuo 21 iki 0,5 m |  | 1 vnt. | 16,72 17,16 |
| 28.3 | - medžio kamieno diametras virš 0,5 m |  | 1vnt. | 20,58 21,22 |
| 29. | Medžių genėjimas naudojant autokeltuvą: | Šakų išpjovimas, surinkimas, išvežimas |  | - |
| 29.1 | - medžio kamieno diametras iki 02 m |  | 1 vnt. | 30,87 32 |
| 29.2 | - medžio kamieno diametras nuo 21 iki 0,5 m |  | 1 vnt. | 41,16 42,8 |
| 29.3 | - medžio kamieno diametras virš 0,5 m |  | 1 vnt. | 52,74 54,95 |
| 30. | Želdinių, dekoratyvinių krūmų, naujai pasodintų medžių priežiūra | Pomedžių laistymas, genėjimas, purenimas, tręšimas | 1 vnt. | 7,84 8,17 |
| 31. | Juodžemio, žvyro ir smėlio atvežimas ir paskleidimas * | Juodžemio, žvyro ir smėlio pakrovimas į autotransporto priemonę, atvežimas, iškrovimas ir paskleidimas | 1 t | 20,58 21,53 |
| 32. | Informacinių plakatų keitimas | Informacinių stendų stiklo nuvalymas, informacinių plakatų įdėjimas ir išėmimas | 1 vnt. | 10,30 11,01 |
| 33. | Kapinių prižiūrėtojo seniūnijose funkcijų vykdymas | Kapinių teritorijos priežiūra, šiukšlių rūšiavimas, laidojimo vietų parodymas, žurnalų pildymas | 1 val. | 8,88 |
| 34. | Lauko tualetų valymas ir priežiūra * | Lauko tualetų valymas ir priežiūra | 1 vnt. | 12,86 14,15 |
| 35. | Miesto ir seniūnijų kapinėse vandens pajungimas/išjungimas | Kranų uždėjimas/kranų nuėmimas | 1 vnt. | 8,04 8,58 |
| 36. | Darbininko darbas |  | 1 val. | 9,97 10,96 |
| 37. | Automobilio su hidrauliniu krautuvu darbas | Pakrovimai ir išvežimai | 1 val. 1 km. | 41,16 42,49 1,22 1,27 |
| 38. | Autokeltuvo darbas |  | 1 val. 1 km. | 32,62 34,22 0,77 0,80 |
| 39. | Lengvojo automobilio (iki 3,5 t) darbas |  | 1 km. | 0,87 0,9 |
| 40. | Naujos mūro tvoros su parapetu įrengimas * | Tvoros įrengimas, aplinkos sutvarkymas | 1 m2 | 180,09 192,12 |
| 41. | Mūro tvoros išardymas ir išvežimas į sąvartyną |  | 10 t | 295,86 315,62 |
| 42. | Naujos segmentinės tvoros (1segmento 2,5 m x 2.0 m) įrengimas * | Tvoros įrengimas, aplinkos sutvarkymas | 1 vnt. | 9,13 9,74 |
| 43. | Naujos tinklinės tvoros įrengimas (1segmento 2,5 m x 2,0 m) * | Tvoros įrengimas, aplinkos sutvarkymas | 10 m2 | 83,62 89,21 |
| 44. | Naujo suoliuko pagaminimas | Naujo suoliuko su atlošu iki 2 m pagaminimas, nudažymas ir pastatymas | 1 vnt. | 245,46 261,86 |
| 45. | Gatvės ir vejos bortų keitimas su senų bortų pašalinimu * | Pašalinami seni bortai, paruošiamas pagrindas, sudedami nauji bortai, sutvarkoma aplinka | 1 m | 28,42 30,32 |
| 46. | Šaligatvių dangos remontas * | Pašalinama sena danga, paruošiamas pagrindas, sudedama nauja danga, sutvarkoma aplinka | 1 m2 | 18,32 19,54 |
| 47. | Suoliukų bendro naudojimo vietose tvarkymas, remontas * | Sulaužytų detalių pakeitimas, paviršių dažymas | 1 vnt. | 36,02 38,43 |
| 48. | Betoninių laiptų remontas | Pažeistų laiptų dalių naujas betonavimas, aplinkos sutvarkymas | 1 m2 | 113,27 120,84 |
| 49. | Tako medinių konstrukcijų remontas | Sulūžusių medinių konstrukcijų pašalinimas, pakeitimas naujomis, aplinkos sutvarkymas | 1 m2 | 82,30 87,80 |
| 50. | Paplūdimių medinių įrengimų remontas | Sulūžusių medinių dalių remontas ar pašalinimas, pakeitimas naujomis, aplinkos sutvarkymas | 1 m2 | 41,88 44,68 |
| 51. | Turėklų įrengimas, remontas | Naujų medinių ar metalinių turėklų įrengimas, sulūžusių turėklų detalių remontas, pakeitimas naujomis | 1 m | 24,19 25,81 |
| 52. | Vaikų žaidimų aikštelės inventoriaus remontas | Sulūžusio vaikų žaidimo aikštelės inventoriaus medinių ar metalinių dalių remontas | 1 vnt. | 132,93 141,81 |
| 53. | Šiukšlių dėžių, esančių viešose vietose, remontas * | Sulaužytų detalių pakeitimas, paviršių dažymas | 1 vnt. | 31,13 33,21 |

* - be medžiagų

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2024 m.         d. sprendimu

Nr. 1-T-

|  |  |  | PRIEDAS Nr. 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAB ANYKŠČIŲ KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ ANYKŠČIŲ MIESTO, MIESTELIŲ IR KAIMŲ GATVIŲ BEI KITŲ VISUOMENINĖS PASKIRTIES PLOTŲ APŠVIETIMO TINKLŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ ĮKAINIAI |  |  |  |  |  |

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Įkainis, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 |  |
| 1. | Šviečiančio šviestuvo eksploatavimas naudojant autokeltuvą (priežiūra ir remontas) | Šviestuvų techninės būklės patikrinimas; perdegusių lempų pakeitimas (įskaitant lempų kainą); perdegusių lempų utilizavimas; kontaktinių jungčių ir lempos lizdo patikrinimas; šviestuvo reflektoriaus ir apsauginio gaubto valymas, sugedusių ir naudojimui netinkamų šviestuvų pakeitimas (neįskaitant šviestuvo kainos); laido nuo oro linijos ir kabelio iki šviestuvo pakeitimas; šviestuvų išfazavimas. | vnt./mėn. | 2,24 2,39 |  |
| 2. | Nešviečiančio šviestuvo priežiūra 1 kartą metuose | Seniūnijose prieš pradedant apšvietimo sezoną šviestuvų techninės būklės patikrinimas; perdegusių lempų pakeitimas (įskaitant lempų kainą); perdegusių lempų utilizavimas; kontaktinių jungčių ir lempos lizdo patikrinimas; šviestuvo reflektoriaus ir apsauginio gaubto valymas. | 1 vnt. | 0,89 0,95 |  |
| 3. | Naujo gatvių apšvietimo šviestuvo įrengimas naudojant autokeltuvą (be šviestuvo kainos) | Šviestuvo tvirtinimas prie gembės; jungiamųjų laidų izoliacinės varžos matavimas; laidų prijungimas prie šviestuvo kontaktinių jungčių. | 1 km. | 0,66 0,70 |  |
|  |  |  | 1 vnt. | 16,03 17,10 |  |
| 4. | Prožektoriaus eksploatavimas (priežiūra ir remontas) | Prožektoriaus techninės būklės patikrinimas; perdegusių lempų pakeitimas (įskaitant lempų kainą); perdegusių lempų utilizavimas; kontaktinių jungčių ir lempos lizdo patikrinimas; prožektoriaus reflektoriaus ir apsauginio gaubto valymas, sugedusių ir naudojimui netinkamų šviestuvų pakeitimas (neįskaitant šviestuvo kainos); | 1 vnt./mėn. | 3,53 3,77 |  |
| 5. | Prožektoriaus keitimas naudojant autokeltuvą (be prožektoriaus kainos) | Prožektoriaus tvirtinimas, keitimas, prijungimas prie prožektoriaus kontaktinių jungčių | 1vnt. | 7,35 7,84 |  |
| 6. | Apšvietimo sistemos valdymo įrenginių spintų priežiūra ir atnaujinimas | Apšvietimo valdymo įrenginių patikrinimas; kirtiklio arba automatinio jungiklio remontas, keitimas; kontaktorių profilaktinis remontas, keitimas; kontaktinių jungčių priveržimas; valdymo įrenginių spintos dažymas. | 1 vnt./mėn. | 9,03 |  |
| 7. | Apšvietimo linijų priežiūra | Apšvietimo oro arba kabelinių linijų apžiūra panaudojant autokeltuvą, linijų arba kabelių patempimas, traversų išlyginimas, sudaužytų izoliatorių pakeitimas, varžų matavimas, OL išvalymas nuo užkritusių šakų ir pašalinių daiktų. | 1 km./mėn. | 7,76 8,28 |  |
| 8. | Oro linijos aliuminio laido pratempimas (tiesimas) naudojant autokeltuvą (be medžiagų vertės) | Aliuminio laido pratempimas naudojant autokeltuvą. | 1 m | 0,32 0,34 |  |
| 9. | Kabelio gedimo vietos nustatymas | Kabelio gedimo vietos nustatymas panaudojant spec. įrangą ir prietaisus. | 1 vnt. | 20,14 21,49 |  |
| 10. | Kabelinių požeminių linijų remontas (be jungiamųjų ir galinių movų kainos) | Kabelio gedimo vietos atkasimas rankiniu būdu. Kabelio nupjovimas, izoliacijos nuėmimas, gyslų atšakojimas. Kabelio gyslų izoliavimas, galų paruošimas. Kabelio gyslų sujungimas movos montavimas. Remonto vietos užkasimas, gerbūvio sutvarkymas. | 1 vnt. | 71,41 76,18 |  |
| 11. | Tranšėjos kasimas, kabelio paklojimas (be kabelio kainos) | Grunto kasimas rankini būdu, pakloto kabeliui įrengimas, grunto užkasimas, gerbūvio sutvarkymas | 1 m | 18,82 20,08 |  |
| 12. | Sunaudotos elektros energijos rodmenų nuėmimas, laiko parametrų perstatymas pagal poreikį | Sunaudotos elektros energijos rodmenų nuėmimas, laiko parametrų perstatymas apvažiuojant apskaitos ir valdymo skydus | 1 val. 1 km. | 6,46 6,89 0,47 0,5 |  |
| 13. | Šviesoforų eksploatavimas ir priežiūra: | Šviesoforo techninės būklės patikrinimas, perdegusių lempų pakeitimas (įskaitant lempų kainą), kontaktinių jungčių ir lempos lizdo patikrinimas, apsauginio gaubto valymas, šviesoforo gedimo pašalinimas ne ilgiau kaip per 5 d.d. |  | - |  |
| 13.1 | - trišalės sankryžos |  | 1 vnt./mėn. | 33,14 35,35 |  |
| 13.2 | - keturšalės sankryžos |  | 1 vnt./mėn. | 41,42 44,19 |  |
| 14. | Gelžbetoninės apšvietimo atramos pastatymas (keitimas) (be atramos kainos) | Specializuotų automobilių mechanizmų panaudojimas, transportuojant ir statant atramą į pastatymo vietą. Mechanizuotas atramos montavimo duobės gręžimas. Atramos montavimas , gerbūvio sutvarkymas. Maitinimo OL laidų arba kabelio prijungimas. | 1 vnt. | 70,02 74,70 |  |
| 15. | Metalinės apšvietimo atramos keitimas naudojant autokeltuvą (be atramos kainos) | Specializuotų automobilių mechanizmų panaudojimas, transportuojant ir statant atramą į pastatymo vietą. Atramos pastatymas ir tvirtinimas. Maitinimo kabelių pervėrimas ir prijungimas. | 1 vnt. | 87,22 93,05 |  |
| 16. | Metalinės apšvietimo atramos nudažymas naudojant autokeltuvą ir medžiagas | Rudžių mechanizuotas nuvalymas. Skydelio vyrių ir užrakto remontas. Paviršiaus padengimas antikoroziniais dažais. | 1 vnt. | 51,8 55,26 |  |
| 17. | Kronšteinų ir gembių nudažymas naudojant autokeltuvą ir medžiagas | Rūdžių nuvalymas. Paviršiaus padengimas antikoroziniais dažais. | 1 vnt. | 3,25 3,47 |  |
| 18. | Apšvietimo valdymo skydo įrengimas | Valdymo skydo demontavimas. Pamato naujam skydui įrengimas. Naujo valdymo skydo pastatymas (įskaitant skydo kainą). Kabelių prijungimas | 1 vnt. | 207,91 221,80 |  |
| 19. | Autokeltuvo darbas |  | 1 val. 1 km. | 28,07 29,95 0,66 0,70 |  |
| 20. | Apšvietimo lempų utilizavimas | Perdegusių lempų perdavimas utilizavimui | 1 vnt. | 0,66 0,70 |  |
| 21. | Gembių, apkabų (traversų) montavimas naudojant autokeltuvą * | Gembių tvirtinimas apjuosiant apkabomis ir tvirtinimas varžtais prie g/b atramos | 1 vnt. | 15,03 16,03 |  |
| 22. | Miesto papuošimas -nupuošimas šventine atributika naudojant autokeltuvą | Šventinis miesto papuošimas pagal užsakovo nurodymą | 1 šviestuvo | 6,64 7,08 |  |
| 23. | Šviečiančių reklaminių stendų ir gatvių puošybos įrenginių priežiūra (įjungimas-išjungimas). | Šviečiančių reklaminių stendų ir gatvių puošybos įrenginių techninės būklės patikrinimas naudojant autokeltuvą. Jų įjungimas ir išjungimas. | 1 vnt. | 3,31 3,53 |  |

* - be medžiagų

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2024 m.         d. sprendimu

Nr. 1-T-

PRIEDAS Nr. 3

UAB ANYKŠČIŲ KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ANYKŠČIŲ MIESTO IR RAJONO DAUGIABUČIAMS NAMAMS IR KITIEMS OBJEKTAMS ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Normatyvo kodas pagal UAB “Sistela” statybos sąmatų skaičiavimo programą | Mato vnt. | Įkainis, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nuogrindų remontas | F27-16-2 | 1 m2 | 18,97 21,69 |
| 2. | Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas | N27-40 | 1 m2 | 1,78 2,12 |
| 3. | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo | N57P-3601 | 1 m³ | 8,13 |
| 4. | Smėlio-žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 12 cm.) | N27P-27-3 | 1 m2 | 7,46 8,58 |
| 5. | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmens atsijos, sluoksnio storis 3 cm.) | N27P-3502 | 1 m2 | 2,43 2,54 |
| 6. | Šaligatvių plytelių, trinkelių sudėjimas, užpilant siūles akmens atsijomis. | N57P-3504 | 1 m2 | 2,57 2,96 |
| 7. | Fasadų atskirų vietų tinko remontas | R11-2 | 1 m² | 16,52 19,62 |
| 8. | Vidaus sienų atskirų vietų tinko remontas | R11-80 | 1 m² | 10,56 12,14 |
| 9. | Lubų atskirų vietų tinko remontas | R11-92 | 1 m² | 28,58 32,9 |
| 10. | Stogų ir įlajų valymas | R8-82 | 1 m² | 0,47 0,53 |
| 11. | Lietvamzdžių valymas | R61P-2248 | 1 m | 0,87 1,01 |
| 12. | Lietvamzdžių remontas ar keitimas | R8-65-1 | 1 m | 18,61 21,26 |
| 13. | Mūro sienos remontas | R3-29 | 1 m² | 54,75 62,60 |
| 14. | Stambus lauko durų varčių remontas | R7-44 | 1 vnt. | 180,56 191,55 |
| 15. | Stambus vidaus durų varčių remontas | R7-45 | 1 vnt. | 129,85 134,30 |
| 16. | Durų pritraukėjų keitimas | R61P-2409 | 1 vnt. | 9,01 10,36 |
| 17. | Durų vyrių keitimas | R7-71 | 1 vnt. | 7,28 8,31 |
| 18. | Durų rankenų keitimas | R7-72 | 1 vnt. | 2,98 3,43 |
| 19. | Durų įstatomų spynų pakeitimas | R7-69 | 1 vnt. | 19,77 22,18 |
| 20. | Kodinės spynos keitimas | R61P-2409 | 1 vnt. | 31,86 36,64 |
| 21. | Smulkus durų varčių remontas priobliuojant | R7-48 | 1 vnt. | 12,99 15,35 |
| 22. | Durų apvadų keitimas įstačius naujas duris | R61P-2404 | 1m | 2,08 2,39 |
| 23. | Šiferinės stogo dangos remontas | R8-54 | 1 m² | 5,57 6,36 |
| 24. | Bituminės stogo dangos remontas | R8-59 | 1 m² | 5,89 6,77 |
| 25. | Stogo liuko remontas | R61P-2253 | 1vnt. | 20,71 23,67 |
| 26. | Ventiliacijos kaminų remontas | R10-22 | 1 m | 65,07 74,40 |
| 27. | Laiptų prie įėjimo į laiptinę remontas | R16-136 | 1 m³ | 293,36 335,26 |
| 28. | Varveklių numušimas nuo stogų | R61P-2251 | 1 m | 0,69 0,79 |
| 29. | Išmuštų laiptų aikštelių remontas | R5-40 | 1vnt. | 12,5 14,29 |
| 30. | Stogo įlajų sandarinimas | R8-85-1 | 1 vnt. | 25,84 29,53 |
| 31. | Laiptų turėklų laiptinėje remontas | R9-31 | 1m | 7,38 8,43 |
| 32. | Laiptų turėklų gamyba | N9--217 | 1 m | 14,85 16,45 |
| 33. | Parapetų skardinimo remontas | R8-48 | 1 m | 11,51 13,14 |
| 34. | Parapetų remontas, pakeičiant plytas | R3-29 | 1 m² | 54,75 62,60 |
| 35. | Dūmų detektoriaus įrengimas | R63P-8201 | 1vnt. | 23,23 26,71 |
| 36. | Ventiliacijos kanalų valymas | R18-2 | 1 m | 2,59 2,98 |
| 37. | Konstrukcijų ardymas santechnikos darbams | R23-18 | 1vnt. | 12,73 14,64 |
| 38. | Sienų užtaisymas po santechnikos darbų | R23-51 | 1vnt. | 9,56 10,99 |
| 39. | A/m plytelių klijavimas ant laiptų pakopų | F15-1-18 | 1 m² | 58,33 63,07 |
| 40. | Senų pašto dėžučių nuėmimas | R23-5 | 1vnt. | 4,71 5,41 |
| 41. | Naujų pašto dėžučių pakabinimas | R23-5 | 1vnt. | 9,44 10,97 |
| 42. | Lauko ar tamburo durų keitimas | R7-94 | 1 m² | 48,8 57,58 |
| 43. | Angokraščių remontas po langų ar durų keitimo | R11-106 | 1 m² | 35,71 41,13 |
| 44. | Išdaužtų stiklų keitimas | R61P-2410 | 1 m² | 20,03 23,03 |
| 45. | Konstrukcijų uždengimas plėvele | N15P-1504 | 1 m² | 3,03 3,48 |
| 46. | Senų aliejinių dažų valymas nuo lygių paviršių | R14-223 | 1 m² | 2,44 2,86 |
| 47. | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais valymas | R14-225-1 | 1 m² | 0,64 0,74 |
| 48. | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais valymas | R14-225-2 | 1 m² | 0,78 0,88 |
| 49. | Sienų paviršių pagrindo gruntavimas voleliu | N15P-0202 | 1 m² | 0,55 0,62 |
| 50. | Lubų paviršiaus pagrindo gruntavimas voleliu | N15P-0206 | 1 m² | 0,67 0,76 |
| 51. | Grindų paviršių gruntavimas voleliu | N15P-0209 | 1 m² | 0,3 0,36 |
| 52. | Sienų glaistymas (pirmas sluoksnis ) | N15P-0101 | 1 m² | 3,33 3,79 |
| 53. | Sienų glaistymas (kartotinis sluoksnis ) | N15P-0101 | 1 m² | 1,92 2,20 |
| 54. | Lubų glaistymas (pirmas sluoksnis ) | N15P-0105 | 1 m² | 4,58 5,24 |
| 55. | Lubų glaistymas (kartotinis sluoksnis ) | N15P-0105 | 1 m² | 2,72 3,10 |
| 56. | Sienų dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu | N15P-0701 | 1 m² | 0,79 0,89 |
| 57. | Sienų dažymas emulsiniais dažais kartoniniu sluoksniu | N15P-0701 | 1 m² | 0,7 0,80 |
| 58. | Lubų dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu | N15P-0703 | 1 m² | 0,95 1,09 |
| 59. | Lubų dažymas emaliniais dažais kartitiniu sluoksniu | N15P-0704 | 1 m² | 0,88 1,01 |
| 60. | Grindų dažymas emaliniais dažais vienu sluoksniu | N15P-0705 | 1 m² | 0,45 0,51 |
| 61. | Grindų dažymas emaliniais dažais antru sluoksniu | N15P-0705 | 1 m² | 0,37 0,41 |
| 62. | Langų dažymas vienu sluoksniu teptuku | N15P-0707 | 1 m² | 2,91 3,32 |
| 63. | Langų dažymas antru sluoksniu teptuku | N15P-0707 | 1 m² | 1,98 2,27 |
| 64. | Durų dažymas vienu sluoksniu teptuku | N15P-0708 | 1 m² | 1,79 2,04 |
| 65. | Durų dažymas antru sluoksniu teptuku | N15P-0708 | 1 m² | 1,66 1,89 |
| 66. | Sienų dažymas emaliniais dažais 1 sl. voleliu | N15P-0709 | 1 m² | 0,42 0,47 |
| 67. | Sienų dažymas emaliniais dažais kartotiniu sl. voleliu | N15P-0709 | 1 m² | 0,33 0,38 |
| 68. | Vidaus grotų, turėklų dažymas vienu sluoksniu teptuku | N15P-0711 | 1 m² | 2,45 2,80 |
| 69. | Vidaus grotų, turėklų dažymas kartotiniu sluoksniu teptuku | N15P-0711 | 1 m² | 1,79 1,89 |
| 70. | Vidaus vamzdžių dažymas vienu sluoksniu teptuku | N15P-0712 | 1 m² | 2,12 2,42 |
| 71. | Vidaus vamzdžių dažymas kartotiniu sluoksniu teptuku | N15P-0712 | 1 m² | 1,48 1,70 |
| 72. | Radiatorių, konvektorių dažymas vienu sluoksniu teptuku | N15P-0713 | 1 m² | 3,06 3,48 |
| 73. | Radiatorių, konvektorių dažymas kartotiniu sluoksniu teptuku | N15P-0713 | 1 m² | 2,12 2,42 |
| 74. | Pastolių įrengimas vidaus darbams | N15-332 | 1 m² | 9,31 10,36 |
| 75. | Pastolių įrengimas lauko darbams | N15-333-3 | 1 m² | 18,6 21,39 |
| 76. | Apšiltinamų fasadų tinko remontas | R62P-2101 | 1 m² | 24,55 28,07 |
| 77. | Nukritusių fasado plytelių keitimas | R61P-2109 | 1 m² | 74,83 83,14 |
| 78. | Tinklo balkonuose įrengimas | F46-6-1 | 1 m² | 30,19 32,80 |
| 79. | Darbininko valandinis įkainis (4,0 kat.) | R3-28 | 1val. | 12,93 13,69 |
| 80. | Laiptinių valymas | 8.9 | 1 m² | 0,40 |
| 81. | Laiptinių langų valymas |  | 1 val. | 53,18 |
| SANTECHNIKOS DARBAI |  |  |  |
| 82. | Kanalizacijos tinklo valymas kai vamzdžių skersmuo 100 mm | R19-76 | 1 m | 7,14 8,21 |
| 83. | Kanalizacijos tinklo valymas kai vamzdžių skersmuo 50 mm | R19-74 | 1 m | 4,6 5,29 |
| 84. | Plastikinių kanalizacijos vamzdžių iki 100 mm montavimas | N16-138-2 | 1 m | 10,33 11,81 |
| 85. | Plastikinių kanalizacijos vamzdžių remontas | R19-255 | 1 m | 13,27 15,26 |
| 86. | Ketinių vidaus kanalizacijos vamzdžių ardymas | R19-35 | 1 m | 10,48 11,96 |
| 87. | Uždarosios armatūros keitimas, kai skersmuo iki 32 mm | R19-30 | 1 m | 41,54 46,41 |
| 88. | Uždarosios armatūros keitimas, kai skersmuo iki 50 mm | R19-31 | 1 m | 69,67 72,66 |
| 89. | Ketinių kanalizacijos vamzdžių atskirų vietų keitimas iki 50 mm | R19-46 | 1 m | 24,73 27,55 |
| 90. | Ketinių kanalizacijos vamzdžių atskirų vietų keitimas iki 100 mm | R19-47 | 1 m | 34,45 38,05 |
| 91. | Vidaus vandentiekio cinkuotų vamzd.tiesimas D 15-25 mm | N16-111 | 1 m | 6,36 7,31 |
| 92. | Vandens čiaupo keitimas | R19-21 | 1 vnt. | 8,65 9,89 |
| 93. | Ventilio keitimas | R19-24 | 1 vnt. | 11,25 12,84 |
| 94. | Tarnybos iškvietimas | K-2 | 1 val. | 12,93 13,69 |
| 95. | Avarinės tarnybos budėjimas | K-1 | 1 val. | 12,93 13,69 |
| 96. | Maišytuvo su dušo įranga keitimas | R19-27 | 1 vnt. | 24,42 27,90 |
| 97. | Maišytuvo be dušo įrangos keitimas | R19-28 | 1 vnt. | 18,98 21,70 |
| 98. | Sifono keitimas bendro naudojimo patalpose | R19-68 | 1 vnt. | 9,94 11,37 |
| 99. | Aklės pastatymas | R19-32-18 | 1 vnt. | 18,3 19,19 |
| 100. | Praustuvo keitimas | R19-61 | 1 vnt. | 29,68 33,91 |
| 101. | Plautuvės keitimas | R19-62 | 1 vnt. | 43,28 49,45 |
| 102. | Klozeto su bakeliu keitimas | R19-58 | 1 vnt. | 44,52 50,86 |
| 103. | Tarpinės keitimas | R19-30 | 1 vnt. | 6,7 7,71 |
| 104. | Boilerio sumontavimas | N18-35 | 1 vnt. | 189,93 192,86 |
| 105. | Plastikinių vamzdžių sujungimas suvirinimu | R19-231 | 1 vnt. | 40,67 |
| 106. | Vandent. vamzdynų remontas jungiant remont. mova | R19-269 | 1 vnt. | 48,54 |
|  | ELEKTROS DARBAI |  |  |  |
| 107. | Abonentinio el. skydo remontas | R61P-2709 | 1 vnt. | 6,93 7,97 |
| 108. | Varžų matavimas | R61P-2717 | 1 vnt. | 6,93 7,91 |
| 109. | Judesio daviklio montavimas | R61P-2716 | 1 vnt. | 6,86 7,89 |
| 110. | Perdegusių lempų keitimas | R61P-2714 | 1 vnt. | 1,49 1,71 |
| 111. | Tranzitinių spintų montavimas | N21-119 | 1 vnt. | 147,38 159,04 |
| 112. | Įvadinių spintų montavimas | N21-118 | 1 vnt. | 254,56 267,34 |
| 113. | Įvadinio skydelio montavimas | N21-120 | 1 vnt. | 66,99 69,92 |
| 114. | Kabelio montavimas | N21-171 | 1 vnt. | 5,24 6,06 |
| 115. | Hermetinių ir pusiau hermetinių jungiklių montavimas | N21-199 | 1 vnt. | 5,42 6,40 |
| 116. | Jungiklių, rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | N21-198 | 1 vnt. | 2,33 2,67 |
| 117. | Elektr. instaliac. plastikinių kanalų montavimas | R61P-2705 | 1 m | 4,46 |
| 118. | Elektrinių džiovintuvų montavimas | N21-247 | 1 vnt. | 11,41 13,56 |
| 119. | Ventiliatorių montavimas | N21-248 | 1 vnt. | 14,93 17,06 |
| 120. | Dėžės su kirtikliu ir saugikliais montavimas | N21-360 | 1 vnt. | 39,01 |
| 121. | Elektros prietaisų skydinėje profilaktinė priežiūra | R61P-1109 | 1 vnt. | 12,93 14,87 |
| 122. | Vagų kirtimas uždarai el.instaliacijai | R21-21 | 1 m | 1,18 1,36 |
| 123. | Laidų keitimas | R21-3 | 1 m | 9,17 10,23 |
| 124. | Šviestuvo keitimas | N21-213 | 1 vnt. | 10,62 12,46 |
| 125. | Paketinių jungiklių montavimas | N21-209 | 1 vnt. | 27,13 31,00 |
| 126. | Įžeminimo įrengimas | N21-259 | 1 vnt. | 6,09 6,96 |
| 127. | Prekybos vietos turgavietėje suteikimas | Prekybos vietos dydis kv. m. | Nuo 04.01- 10.31 Kaina su PVM 1 dienai | Nuo 11.01-03.31 Kaina su PVM 1 dienai |
| 127.1. | Prekybos vietos iš automašinos, iš palapinių suteikimas | 15,7 | 6,00 | 5,00 |
| 127.2. | Prekybos vietos iš automašinų, iš palapinių suteikimas | 7,8 | 3,00 | 2,50 |
| 127.3 | Prekybos vietos nuo prekystalių suteikimas | 6 | 3,30 | 3,00 |
| 127.4 | Prekybos vietos nuo prekystalių suteikimas | 4 | 2,60 | 2,30 |
| 127.5 | Prekybos vietos nuo prekystalių suteikimas | 2 | 2,00 | 1,80 |
| 127.6 | Prekybos vietos užstatytos kiosku žemės ploto suteikimas | 1 | 3,50 | 3,00 |

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL UAB aNYKŠČIŲ KOMUNALINIO ŪKIO teikiamų paslaugų įkainiŲ PATVIRTINIMO“

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

- Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į UAB Anykščių komunalinio ūkio 2024-06-03  raštą Nr. SD - 257 ,,Dėl įkainių perskaičiavimo“. Rašte nurodoma, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. dešimt procentų padidintas minimalus atlygis pastebimai prisidėjo prie sąnaudų padidėjimo visuose ekonominiuose sektoriuose. Tai neišvengiamai palietė ir bendrovės veiklą – įmonės darbuotojams darbo užmokestis buvo padidintas dešimt procentų – kas vienareikšmiškai didina bendrovės sąnaudas: darbo užmokesčio sąnaudos per metus didėja 58,32 tūkst. Eur. Dėl išaugusių darbo užmokesčio sąnaudų brangsta teikiamos paslaugos savikaina – dėl to įmonė neišvengiamai turi didinti paslaugos kainą.  Siekdama kompensuoti išaugusias sąnaudas, bendrovė atliko kainų perskaičiavimą, kas leis jai toliau teikti paslaugas, išvengiant finansinių nuostolių.

Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai

Siūloma pakeisti Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 1-TS-265 „Dėl UAB Anykščių komunalinio ūkio teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“  patvirtintus UAB Anykščių komunalinio ūkio teikiamų paslaugų įkainius. Tikimasi, kad patvirtinti nauji įkainiai leis UAB Anykščių komunaliniam ūkiui veikti nenuostolingai.

- Lėšų poreikis ir šaltiniai

Dėl padidėjusių įkainių  viešųjų teritorijų priežiūrai, įvertinus nepertraukiamai teikiamas paslaugas ir nesumažinus darbų periodiškumo, iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto papildomai reikės apie 26 000,00 eurų šiems metams.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai nevertinami.

5. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios – kas ir kada juos turėtų priimti.

Pripažinti netekusiu galios Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. 1-TS- 265 „Dėl UAB Anykščių komunalinio ūkio teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“.

6. Sprendimo įgyvendinimo terminai – kas, ką ir kada turėtų atlikti

Nuo 2024 m. liepos 1 d. UAB Anykščių komunalinis ūkis pradės taikyti naujus atliekamų paslaugų įkainius.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Negauta.

8. Kiti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai

Įkainiai perskaičiuoti (indeksuoti) atsižvelgiant į minimalaus atlygio padidėjimą.

9. Sprendimo projekto iniciatoriai ir rengėjai, pranešėjas

Sprendimo projekto iniciatorius – UAB Anykščių komunalinis ūkis.

Rengėjas – Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Algirdas Žalkauskas.

Pranešėjas – Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas Ramūnas Blazarėnas.